## Sheet1
Сортировка | Упаковка (шт) | Коробка (шт) | Валюта | Базовая цена, USD | Цена со скидкой, USD | Название раздела | Название | Название Бренд + Артикул | Размер | Артикул | Бренд | Картинка | Описание | Назначение | Соединение | Вид соединения | Тип соединения | Диаметр подключения, мм | Диаметр соединения, мм | Диапазон открывания °С | Время реакции, мин | Наполнитель | Длина трубки, м | Резьба под термоголовкой | Диапазон регулирования, бар | Диапазон регулирования, °С | Крутящий момент для сервопривода Нм | Вид резьбы | Стандарт резьбы | Диаметр резьбы, дюймы | Вид фитинга | Тип фитинга | Вид коллектора | Вид крана | Тип клапана | Переключатель крана | Вид трубы | Тип трубы | Материал трубы | Макс. кратковременное давление | Номинальное давление | Максимальная тепловая нагрузка, кВт | Рабочая температура, ℃ | Подводка | Режим спуска | Материал штуцера | Материал | Межцентровое расстояние, мм | Рабочее давление мембраны | Давление на входе | Применимая температура | Размер, см | Размер, мм | Размер интерфейса | Применымй источник воды | Срок службы | Подключение | Выпуск воздуха | Заводская настройка давления, бар | Давление настройки, бар | Шкала термометров, ºС | Диапазон настройки, °С | Диаметр шкалы, мм | Класс точности, % | Тип соединения элементов | Внутренняя шероховатость, мм | Высота, мм | Монтажная длина, мм | Максимальный напор, м.в.ст. | Диаметр условного прохода, мм | Электропитание, В | Количество скоростей, шт | Максимальная мощность до, Вт | Максимальное статическое давление, бар | Межосевое расстояние, мм | Монтажная длина насоса, мм | Диаметр резьбы нижнего соединения, дюйм | Пропускная способность, Kvs | Резьба коллекторных патрубков | Резьба патрубков выходов | Напряжение питания, В | Максимальный ток, мА | Длина провода, м | Сечение проводников, шт х мм2 | Присоединительный размер | Температурный режим, ℃ | Тип управления | Способ монтажа | Максимальный диаметр трубопровода | Коммутирующая мощность А,В | Степень защиты | Точность срабатывания, °С | Объем резервуара, л | Расход, мл/такт | Цвет | Рабочее давление, бар | Типоразмер | Коробкка, шт | Диаметр трубы, мм | Упак. м (бухта) | Расход, м³/ч | Толщина трубы, мм | Общий объём воды, л | Расход очищения воды | Размер ячейки фильтра, мкм | Мощность, вт | Мощность, квт | Технические документы | Конструкция | Тип товара | Мощность, вт | Мощность, квт | Расход, м³/ч | Упак., шт | Коробка, шт
1388 | 20 | 260 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Соединитель (Муфта комбинированная ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F111.2004.2 | Соединитель (Муфта комбинированная ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F111.2004.2 Frud F111.2004.2 | 20 x 1/2" | F111.2004.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/resize_cache/webp/iblock/f2d/h3dq4b7dcj0nt0s3zquvfugkbwvtg9pt.webp | Соединитель ВР &#40;Муфта комбинированная ВР&#41;, нержавеющая сталь, белый. |  |  | ВР | [12 empty] | ISO228 |  | Соединитель | [11 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1389 | 10 | 160 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Соединитель (Муфта комбинированная ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F111.2505.2 | Соединитель (Муфта комбинированная ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F111.2505.2 Frud F111.2505.2 | 25 x 3/4" | F111.2505.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/resize_cache/webp/iblock/c07/ci3u80jcw91ba26kf4ky5jc7oq1x2cn3.webp | Соединитель ВР &#40;Муфта комбинированная ВР&#41;, нержавеющая сталь, белый. |  |  | ВР | [12 empty] | ISO228 |  | Соединитель | [11 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1390 | 10 | 120 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Соединитель (Муфта комбинированная ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F111.2506.2 | Соединитель (Муфта комбинированная ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F111.2506.2 Frud F111.2506.2 | 25 x 1" | F111.2506.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/resize_cache/webp/iblock/94b/wnm0n1zr59k0vboj6308a0nuy7gi4sny.webp | Соединитель ВР &#40;Муфта комбинированная ВР&#41;, нержавеющая сталь, белый. |  |  | ВР | [12 empty] | ISO228 |  | Соединитель | [11 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1391 | 5 | 100 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Соединитель (Муфта комбинированная ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F111.3206.2 | Соединитель (Муфта комбинированная ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F111.3206.2 Frud F111.3206.2 | 32 x 1" | F111.3206.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/resize_cache/webp/iblock/027/qpahbr5e2ras8493w002m522txrc242d.webp | Соединитель ВР &#40;Муфта комбинированная ВР&#41;, нержавеющая сталь, белый. |  |  | ВР | [12 empty] | ISO228 |  | Соединитель | [11 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1392 | 20 | 220 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Соединитель (Муфта комбинированная НР) НР, нержавеющая сталь Frud F112.2004.2 | Соединитель (Муфта комбинированная НР) НР, нержавеющая сталь Frud F112.2004.2 Frud F112.2004.2 | 20 x 1/2" | F112.2004.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/iblock/50c/2s9zz027vesdraql784vjxutqu5fy80b.png | Соединитель НР &#40;Муфта комбинированная НР&#41;, нержавеющая сталь, белый. |  |  | НР | [12 empty] | ISO228 |  | Соединитель | [11 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1393 | 10 | 140 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Соединитель (Муфта комбинированная НР) НР, нержавеющая сталь Frud F112.2505.2 | Соединитель (Муфта комбинированная НР) НР, нержавеющая сталь Frud F112.2505.2 Frud F112.2505.2 | 25 x 3/4" | F112.2505.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/iblock/495/0xeh9yv2ldwtbqke0m2ah09dhkiqc6na.png | Соединитель НР &#40;Муфта комбинированная НР&#41;, нержавеющая сталь, белый. |  |  | НР | [12 empty] | ISO228 |  | Соединитель | [11 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1394 | 10 | 100 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Соединитель (Муфта комбинированная НР) НР, нержавеющая сталь Frud F112.2506.2 | Соединитель (Муфта комбинированная НР) НР, нержавеющая сталь Frud F112.2506.2 Frud F112.2506.2 | 25 x 1" | F112.2506.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/iblock/428/f7txstew4gkehyec1wl7yqybmua681wh.png | Соединитель НР &#40;Муфта комбинированная НР&#41;, нержавеющая сталь, белый. |  |  | НР | [12 empty] | ISO228 |  | Соединитель | [11 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1395 | 5 | 80 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Соединитель (Муфта комбинированная НР) НР, нержавеющая сталь Frud F112.3206.2 | Соединитель (Муфта комбинированная НР) НР, нержавеющая сталь Frud F112.3206.2 Frud F112.3206.2 | 32 x 1" | F112.3206.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/iblock/763/bh4awcemf2ka6k91g2v824u1exzju37o.png | Соединитель НР &#40;Муфта комбинированная НР&#41;, нержавеющая сталь, белый. |  |  | НР | [12 empty] | ISO228 |  | Соединитель | [11 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1396 | 10 | 140 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Тройник (Тройник комбинированный ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F113.2004.2 | Тройник (Тройник комбинированный ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F113.2004.2 Frud F113.2004.2 | 20 x 1/2" x 20 | F113.2004.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/iblock/236/cksmj4uxtbrwht2v9oenp1hpj5z6fdkt.png | Тройник ВР &#40;Тройник комбинированный ВР&#41;, нержавеющая сталь, белый. |  |  | ВР | [12 empty] | ISO228 |  | Тройник | [11 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1397 | 10 | 100 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Тройник (Тройник комбинированный ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F113.2505.2 | Тройник (Тройник комбинированный ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F113.2505.2 Frud F113.2505.2 | 25 x 3/4" x 25 | F113.2505.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/iblock/2f4/p2dte58a11vg223v2yi7rqx4a2605ea6.png | Тройник ВР &#40;Тройник комбинированный ВР&#41;, нержавеющая сталь, белый. |  |  | ВР | [12 empty] | ISO228 |  | Тройник | [11 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1398 | 5 | 80 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Тройник (Тройник комбинированный ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F113.3204.2 | Тройник (Тройник комбинированный ВР) ВР, нержавеющая сталь Frud F113.3204.2 Frud F113.3204.2 | 32 x 1/2" x 32 | F113.3204.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/iblock/26a/3blqlcnd3dzhdvi38sojbxq4ie7x9px5.png | Тройник ВР &#40;Тройник комбинированный ВР&#41;, нержавеющая сталь, белый. |  |  | ВР | [12 empty] | ISO228 |  | Тройник | [11 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1399 | 10 | 130 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Тройник (Тройник комбинированный НР) НР, нержавеющая сталь Frud F114.2004.2 | Тройник (Тройник комбинированный НР) НР, нержавеющая сталь Frud F114.2004.2 Frud F114.2004.2 | 20 x 1/2" x 20 | F114.2004.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/iblock/004/notycn2dmj0fx929olz86dyihtedvxqw.png | Тройник НР &#40;Тройник комбинированный НР&#41;, нержавеющая сталь, белый. |  |  | ВР | [12 empty] | ISO228 |  | Угольник | С креплением | [10 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1412 | 1 | 70 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Кран шаровой радиаторный прямой НР, нержавеющая сталь Frud F141.2004.2 | Кран шаровой радиаторный прямой НР, нержавеющая сталь Frud F141.2004.2 Frud F141.2004.2 | 20 x 1/2" | F141.2004.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/iblock/e5d/6t8q04mp36iffdjqkhegsk2xg6x5lap7.png |  |  |  | НР | [12 empty] | ISO228 |  |  |  |  | Радиаторный прямой | [8 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1413 | 1 | 60 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Кран шаровой радиаторный прямой НР, нержавеющая сталь Frud F141.2505.2 | Кран шаровой радиаторный прямой НР, нержавеющая сталь Frud F141.2505.2 Frud F141.2505.2 | 25 x 3/4" | F141.2505.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/iblock/29d/pprm34jki9vhb6jx9z0l8bfuewenpzzc.png |  |  |  | НР | [12 empty] | ISO228 |  |  |  |  | Радиаторный прямой | [8 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1414 | 1 | 70 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Кран шаровой радиаторный угловой НР, нержавеющая сталь Frud F142.2004.2 | Кран шаровой радиаторный угловой НР, нержавеющая сталь Frud F142.2004.2 Frud F142.2004.2 | 20 x 1/2" | F142.2004.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/iblock/950/gmyw803due99b6oka1rmn6czf8vnb3ch.png |  |  |  | НР | [12 empty] | ISO228 |  |  |  |  | Радиаторный угловой | [8 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый
1415 | 1 | 60 | USD | $0 | $0 | Фитинги для полипропиленовых труб | Кран шаровой радиаторный угловой НР, нержавеющая сталь Frud F142.2505.2 | Кран шаровой радиаторный угловой НР, нержавеющая сталь Frud F142.2505.2 Frud F142.2505.2 | 25 x 3/4" | F142.2505.2 | Frud | https://gapposan.ru/upload/iblock/0e4/fmwse0vzv0lsn6qw0bocv4p252zz1kq8.png |  |  |  | НР | [12 empty] | ISO228 |  |  |  |  | Радиаторный угловой | [8 empty] | до 95 ℃ |  |  |  | нержавеющая сталь, полипропилен PPR (тип 3) | [17 empty] | диффузионная сварка | 0,004 | [28 empty] | Белый